测试大纲评审意见记录

20260911 下午，大纲评审

评审专家：史生才 乔从丰-科学院大学 程春悦-航天科工2院 刘立勇 吕晓睿-科学院大学 蒋长宏-科学院国家科学中心

覆盖测试大纲：万量级探测器数据获取能力，和数据库查询指标，大容量存储，光学效率及口径

1 模拟数据，怎么与实际探测器数据匹配，需要说明清楚；

2. 200Hz的移动，要说明一下；

3. 建议有测试表格，列出：参数，判定标准，是否符合；

4. 关于测试形式，是否能三方测试，如果无法第三方测试，要说明情况。

5. 依据文件是否全面，补充；

6. 硬件环境，19路要详细描述清楚；

7. 大纲格式要统一，仪器设备要说明型号，工作范围，是否检定。

8. 大纲中要说明指标的含义，-判据

9. 数据判读，用误码率表述，代替数据一致性说法。

10. 测试时间：建议12小时测试（一个观测单位）+10分钟演示。

（在测试细则或测试方案中，列出表格，表面判据清楚，和用什么工具。